## DELEG
Sorszám | Tétel szövege |  | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
1.1 | Kábelek
1.1.1 | PVC vezérlő kábel tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva kétoldali bekötéssel | NYM-J 3×1,5 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | u.a. (YSLY) | YSLY 4×1,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | u.a. (YSLY) | YSLY 4×2,5 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | u.a. (NYY) | NYY- J 5×2,5 | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | u.a. J-Y(ST)Y | J-Y(ST)Y 2×2×0,8 | 3000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | u.a. (YSLCY) | YSLCY 4×1,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | u.a. (YSLCY) | YSLCY 4×2,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | u.a. (CAT6) | CAT6 | 500 | fm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábelezés összesen: | 0
1.2 | Tartószerkezetek
1.2.1 | Keményfalú műanyag védőcső tartóra szerelve | PEP20 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | u.a. | PEP40 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Fém tüzihorganyzott kábeltálca elágazó idomokkal | 100×60 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tartószerkezet összesen: | 0
1.3 | Kapcsolószekrények
1.3.1 | EA51 jelű (padlástér) erősáram és automatika szekrény,felső tömszelencés kábelbevezetéssel, a mellékelt kapcsolási rajz, és műszaki leírás szerint legyártva 1 normál betáplálással, automatika alállomások és vezérlőkörök beépítésével. (folyadékhűtő betáplálással együtt) | 1000×2000×400mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | EA52 jelű (keverőtér) erősáram és automatika fali szekrény,felső tömszelencés kábelbevezetéssel, a mellékelt kapcsolási rajz, és műszaki leírás szerint legyártva 1 normál betáplálással, automatika alállomások és vezérlőkörök beépítésével. (folyadékhűtő betáplálással együtt) | 1200×1000×300mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | EA53 jelű (DELEG) automatika fali szekrény,felső tömszelencés kábelbevezetéssel, a mellékelt kapcsolási rajz, és műszaki leírás szerint legyártva 1 normál betáplálással, automatika alállomások és vezérlőkörök beépítésével. (folyadékhűtő betáplálással együtt) | 600×600×250mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kapcsolószekrények összesen: | 0
1.4 | Helyszíni szerelés
1.4.1 | Automatika terepi készülékek kétoldali bekötése |  | 68 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Erősáramú terepi készülékek kétoldali bekötése (3f motorok forgásirány ellenőrzéssel) |  | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Tiltó kapcsoló tartóra szerelve 20A | MOELLER 4P | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Készülékazonosító felirati tábla |  | 65 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ÉV mérés |  | 1 | Klt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Szerelés összesen: | 0
1.5 | Automatika készülékek
1.5.1 | Külső levegő hőmérséklet és páratartalom érzékelő | AFTF-U | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Légcsatorna hőmérséklet érzékelő | KTF01 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Merülő hőmérséklet érzékelő védőcsővel | HTF | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Rugós zsalumozgató motor 24V AC, | SF24A | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Légoldali nyomáskapcsoló 0-300Pa, 230V 6A | PS500B | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Légcsatorna légminőség érzékelő | KLQ | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Helyiség légminőség érzékelő | RLQ | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Légcsatorna hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő | KFTF-U | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | Helyiség hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő | RFTF-U | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Vízoldali nyomáskapcsoló 0-6 Bar | DSB143 F001 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Thermosztát 5-95°C | RAK582.43728T | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.12 | Páratartalom határérték kapcsoló | KH30 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.13 | Szabadon programozható DDC szabályzó BACNET UI8, DI8, AO4, DO6 | EY-AS525F001 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.14 | Bővítő modul szabadon programozható DDC szabályzóhoz DI16 | EY-IO531F001 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.15 | Bővítő modul szabadon programozható DDC szabályzóhoz UI16 | EY-IO532F001 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.16 | Bővítő modul szabadon programozható DDC szabályzóhoz DO16 | EY-IO551F001 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.17 | Bővítő modul szabadon programozható DDC szabályzóhoz DI3, UI8, AO4 | EY-IO572F001 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.18 | MODBUS RTU komunikációs modul szabadon programozható DDC szabályzóhoz | EY-CM721F010 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.19 | LON/BACNET IP gateway | IBOX-BMS-LON ; IFMS_RS485 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.20 | Színes grafikus 10' érintőképernyős kijelző és beavatkozó WEINTEK | MT8100iE | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.21 | Forgódobos hővisszanyerő automatika | MICROMAX | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.22 | 3j szabályzószelep PN16, NÁ20, Kvs=6,3 menetes | BUN020F300 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.23 | 3j szabályzószelep PN16, NÁ50, Kvs=28 menetes | BUN050F300 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.24 | Folytó szabályzószelep PN25, NÁ20, Kvs=6,3 karimás | VUG020F304 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.25 | Szelephajtás 24V AC, 0-10V folyamatos | AVM125SF132 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.26 | Szelephajtás 24V AC, 0-10V folyamatos biztonsági | AVN224SF132 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.27 | Mágnesszelep 2" | EV220B-50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.28 | Switch | TL-SG 105 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.29 | Switch managelhető | SW300-08 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Automatika összesen: | 0
1.6 | Épületfelügyeleti rendszer
1.6.1 | Felhasználói software |  | 1 | Klt./kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Automatika beüzemelés, beszabályozás, próbaüzem |  | 1 | Klt./kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Meglévő felügyeletiprogram módosítás, képrajzolás |  | 1 | Klt./kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Rendszertervek készítése |  | 1 | Klt./kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése |  | 1 | Klt./kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Épületfelügyelet összesen: | 0
[7 empty] | Anyag összesen: |  | 0
[7 empty] | Díj összesen: |  | 0
[7 empty] | Mindösszesen nettó: |  | 0