## Záradék
CÉH Tervező Beruházó és Fejlesztő Zrt.
1112 Budapest, Dió u. 3-5.
Telefon: 246-2898
CREDITANSTALT Rt.:
10900042-00000003-60470011
Adószám: 12014055-2-43
Név : LUKÁCS LÁSZÓ
Cím : 1112 BUDAPEST, DIÓ U. 3-5. |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Delegációs terem |  | Készítette :.....................
Készült: 2016.03.29.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szellőztetőberendezések | 0 | 0
Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
Takarítási munka | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bontás, építőanyagok újrahaszno
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 02-030-3.1 | bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-083-11.1 | Általános teendők megvalósulási szakaszában, üzemelő épületben, fokozott biztonsági előírások betartásának, időszakos munkaidő korlátozások, őrzések, éjszakai munkavégzés, többlet szállítás és rakodás, közbenső másod depóniaképzések és egyéb | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
munkakörülmények összes többlet költsége.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-064-1.1.4 | Lyukfúrás, téglafalban, 50 mm átmérő, 1,6m vastag falban | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-006-1.1.1-0130105 | Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-006-1.2.1-0130105 | Gépészeti szerelvények burkolása 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-006-2.1.5-0130105 | Négyszög keresztmetszetű légvezetékek burkolása, egyenes és könyök vezetéken, 0,21-0,4 m2 külső keresztmetszeti terület között Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény | 120 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.2.1.1.1-0091863 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
átmérő: 27 mm, falvastagság: 50 mm
2 | 80-001-1.2.1.1.1-0091864 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
átmérő: 34 mm, falvastagság: 50 mm
3 | 80-001-1.2.1.1.1-0091866 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
átmérő: 42 mm, falvastagság: 50 mm
4 | 80-001-1.3.2.1.1-0125631 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-42/13
5 | 80-001-1.3.2.1.1-0125662 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/9
6 | 80-001-1.4.1.1.1-0125241 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 15 mm, R: HT-15/19
7 | 80-005-1.1.3.1.1.1-0112075 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kör keresztmetszetű, polietilén tekerccsel csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, | 35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hőlégfúvással hegesztve, NÁ 108 mm csőátmérő felett POLIFOAM hablemez, normál, N 3005 jelű, 1000x5 mm, Kód: 85000691
8 | 80-005-1.1.3.1.1.1-0112092 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kör keresztmetszetű, polietilén tekerccsel csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, | 200 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hőlégfúvással hegesztve, NÁ 108 mm csőátmérő felett POLIFOAM hablemez, normál, N 3020 jelű, 1000x20 mm, Kód: 85009061
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-001-1-0000001 | Rákötés meglévő gőz és kondenzvezetékre. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-001-1.1.2.1.1.4-0331305 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, vagy aljzatba szerelve DN 25 Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 32x4,4 mm, 50 m-es | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tekecsben, PN10, Cikkszám: 1001203
4 | 81-001-1.1.2.1.1.5-0332791 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, vagy aljzatba szerelve DN 32 Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 40x5,5 mm, 50 m-es | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tekecsben, PN10, Cikkszám:1008963
5 | 81-001-2-0000001 | Rákötés meglévő csatorna tisztító aknára. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-001-3-0000001 | Rákötés meglévő falban vezetett csatorna csőre. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-001-4-0000001 | Rákötés meglévő, szabadon vezetett, víz nyomóvezetékre, a vizes hálózat ürítésével, majd feltöltésével. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-001-5-0000001 | VRV redszerek vákuumozása, hűtőközeggel való feltöltése (R410a: ~7kg), szakszervíztől megrendelt beüzemeléssel. | 4 | rdsz. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-001-6-0000001 | Fűtési és gőz rendszer nyomáspróbázása, beszabályozása, beüzemelése | 2 | rdsz. | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-001-7-0000001 | Fűtési rendszer feltöltése. | 1 | rdsz. | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 81-002-2.1.1.1.1-0134601 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomokkal DN 32 WAVIN | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
QUICKSTREAM PE lefolyócső 32 mm, 5 m-es, BICS503
12 | 81-002-2.1.1.2.1-0134608 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomokkal, DN 110 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyócső 110 mm, 5 m-es, BICS511
13 | 81-003-1.1.1.1.1.3-0000001 | A megépített épületgépészeti rendszerek működésének, működtetésének leokatatása a Megrendelő által kijelölt személyzet számára. | 1 | rdsz. | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 81-003-1.1.1.1.1.3-0000012 | Épületgépész megvalósulási tervdokumentáció elkészítése. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-003-1.1.1.1.1.3-0243018 | Klímák szivárgásvizsgálata, Klímavédelmi Hatóság felé bejelentve. | 4 | rdsz. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110007 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-004-1.4.1.1.1.3-0110010 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-004-1.4.1.1.1.5-0110016 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 32 Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-006-1.1.1.1.1.1-0242510 | Lágy, gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. Kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy kivitelű rézcsőből, SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 10 x 1 mm | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 81-006-1.1.1.1.1.2-0242512 | Lágy, gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. Kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, kivitelű rézcsőből, DN 10 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 12 x | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1 mm
22 | 81-006-1.1.1.1.1.4-0242518 | Lágy, gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. Kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, kivitelű rézcsőből, DN 15 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 18 x | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1 mm
23 | 81-006-1.1.1.1.1.5-0242522 | Lágy, gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. Kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 22 x | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1 mm
24 | 81-006-1.1.1.1.1.6-0242628 | Lágy, gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. Kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy kivitelű rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
x 1 mm
25 | 81-013-1.2-0000130 | Épületgépészeti és automatika rendszerek együttműködési üzempróbája (72 óra) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.1.1 | Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-000-4.2.4 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak csőfűtőtest | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-1 | Kézi elzáró- és fojtószelep, kúpos szelep-szelepülék konstrukcióval, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, karbantartási | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
i Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő állásjelző mutatja!
4 | 82-001-2 | Szennyfogó szűrő hengeres, tisztítható és cserélhető rozsdamentes acél 100 Mesh szűrőbetéttel Szűrőház anyaga: GG 20 DIN 1691 Szűrőbetét anyaga: ASTM A240 316L Finomabb szűrőbetét: külön rendelésre Anyagbizonylat:EN102042.2. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-001-3 | 4" Nyomásmérő óra 10 Bar U Szifon & szelep 3/8" BSP | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-4 | 3/4" M10Si2 CS Golyós szelep RB BSP c/w Rögzíthető karral Gömbcsap, kiszerelés nélküli, karbantartható kivitelben szénacél házzal, szénszál erősitésű PTFE tömítéssel, csökkentett keresztmetszettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-5 | Gőz cseppleválasztó SIH NA20 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-6 | Gőz motoros szabályzó szelep felszerelése, ellenkarimával, mozgató motorral, kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-6.2.2-0114661 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap OVENTROP töltő-ürítő csap, DIN 3848 szerinti erősített feltűzőkulcsos kivitel, PN16, DN15, km., max.150°C, tömlővéges csatlakozóval és | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
menetes véglezáró kupakkal, vörösöntvényből, nyers kivitelben, 1032004
10 | 82-001-6.2.8 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 automata légtelenítőszelep, tartalékelzáróval | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-001-7 | Tip. 20 Model 2 lándzsa SIH 20 gőzbefúvásos légnedvesítő rendszerhez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-001-7.2.8-0113421 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Danfoss kazánvédő szelep, sarok kivitelű, 003L6002, AVDO 15, bb. 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-001-7.2.8-0117043 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 6 bar lefúvási nyomásra, R140, 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-7.3.2 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-001-7.4.2-0090009 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivóvízre, PN10, DN25, km., G1 1/4xG1 1/4, DIN ISO 228 szerint, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
lapos tömítéssel, műanyag fogantyúval, max. 90°C, mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208908
16 | 82-001-7.5.1-0114004 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-032
17 | 82-001-7.5.2-0090010 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivóvízre, PN10, DN32, km., G1 1/2xG1 1/2, DIN ISO 228 szerint, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
lapos tömítéssel, műanyag fogantyúval, max. 90°C, mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208910
18 | 82-001-7.5.2-0121059 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 5/4" bb. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
menettel, Csz: 1210004
19 | 82-001-7.5.3-0722233 | Réz Y szűrő INOX szűrőbetéttel, belső menetes kivitelben. Alkalmas cső-vezetékekbe építve a rendszerben mozgó szennyeződések kiszűrésére. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-001-8 | Tracer Pipe 20/40 SIH 2 Metres | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-001-9 | SIH20 Escutcheon Plate egység Rögzító elem, Tip. 20 légnedvesítő lándzsa légcsatornába történő beépítéséhez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-001-10 | 1/4" MST21 Kondenzedény BSP 'E' Fill Std Termikus, kapszulás kondenzedény beépített síklapszűrővel, rozsdamentes acél házzal és belső alkatrészekkel, karbantartható kivitelben PN25, dpmax=21bar g, membrán:E(10°C) STD | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-001-11 | 1/2" FT14-4.5 TV Kondenzedény BSP R/L Úszógolyós kondenzedény, beépített automatikus, termikus légtelenítő szeleppel, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel Szelepház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693 Beépítés: vízszintesen vagy függőlegesen Beépítési | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
utasítás: A házon lévő nyíl az áramlás irányába, dpmax=4,5barg, vizsz.beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten
24 | 82-001-11.4-0342378 | Kétoldalon hollandis forraszvéggel gyártott szerelvény elhelyezése DN 32 Honeywell visszacsapó szelep, víz,olaj,levegő közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 5/4",forrasztható csatl.,PN16, max 70°C,(kvs=10,8),RV281-11/4B | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-001-12 | 1/2" SG13 Nézőüveg BSP Négyoldali nézőüveg Ház anyaga: bronz BS2874 CZ121 Nézőüveg: boroszilikát Beépítési utasítás: A házon lévő nyíl az áramlás irányába, dpmax=4,5barg, vizsz.beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten
26 | 82-001-13 | 1/2" M10S2 CS csökkentett keresztmetszetű gömbcsap BSP Gömbcsap, kiszerelés nélküli, karbantartható kivitelben szénacél házzal, szénszál erősitésű PTFE tömítéssel, csökkentett keresztmetszettel A házon lévő nyíl az áramlás irányába, dpmax=4,5barg, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
vizsz.beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten
27 | 82-001-14 | DN25 BSA1T CI Elzáró szelep PN16 Kézi elzáró- és fojtószelep, kúpos szelep-szelepülék konstrukcióval, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100%-os tömör zárás, karbantartási i Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő állásjelző mutatja!
28 | 82-001-14.1-0113006 | Kétjáratú szelep, mágnesszeleppel (24V), nyit- zár szabályozással, épületfelügyeletre csatlakoztatva, elektromos bekötés nélkül NA32 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-15 | Gőz motoros szabályzó szelep felszerelése, ellenkarimával, mozgató motorral, kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-001-15-0345117 | Menetes csatlakozású, háromjáratú (kétutú) szelep és mozgató motor és tartozékainak elhelyezése, a szeleptest és a mozgató külön (BMS) kiírás szerint. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-001-16 | 1/2" M10S2 CS csökkentett keresztmetszetű gömbcsap BSP Gömbcsap, kiszerelés nélküli, karbantartható kivitelben szénacél házzal, szénszál erősitésű PTFE tömítéssel, csökkentett keresztmetszettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-001-17 | 1/2" VB14 PB BSP Vákuumtörő Automatikus vákuumtörő gőzre Ház anyaga: CU ZN 39 PB2, sárgaréz ötvözet. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-18 | Pocket 125mm EL2270/EL2271 1/2" NPT 100mm Insertion Védőcső az EL2270 és EL2271 típ. hőmérséklet érzékelőkhöz rozsdamentes acél kivitelben Érzékelő hossz: 125 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-19 | DN15 SG253 SG Nézőüveg PN25 Kétoldali nézőüveg, karimás csatlakozással Ház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693 Üveg: boroszilikát DIN 7080 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-001-20 | DN15 FT14-4.5 TV Kondenzedény PN16 R/L Úszógolyós kondenzedény, beépített automatikus, termikus légtelenítő szeleppel, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel Szelepház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693 Beépítés: vízszintesen vagy függőlegesen Beépítési | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
utasítás: A házon lévő nyíl az áramlás irányába, dpmax=4,5barg, vizsz.beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten
36 | 82-001-21 | DN15 DCV3 SS Fém ülék Standard Rugó Visszacsapó szelep karimák közé építhető kivitelben, ausztenites rozsdamentes acél belső alkatrészekkel. Szeleptest anyaga: ausztenites rozsdamentes acél WS1.4581 Tömör zárás: DIN3230 3.BN2 szerint (standard) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Beépítési utasítás: A házon lévő nyíl az áramlás irányába, dpmax=4,5barg, vizsz.beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten
37 | 82-001-22 | DN15 BSA1T CI Elzáró szelep PN16 Kézi elzáró- és fojtószelep, kúpos szelep-szelepülék konstrukcióval, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100%-os tömör zárás, karbantartási i Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő állásjelző mutatja! A házon lévő nyíl az áramlás irányába, dpmax=4,5barg, vizsz.beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L),
kondenzvíz elvezetés a mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten
38 | 82-001-23 | Lemezes hőcserélő, gyári hőszigeteléssel, a mellékelt kiválasztás szerint. Alfa Laval CB30/24L Q=36 kW (gőz/víz) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-001-24 | Hidraulikai váltó és puffertartály, acléllemezből, 4 db karimás csatlakozó csonkkal, ellenkarimákkal, felüketkezeléssel, hőszigeteléssel. 120lit. átm.400x1000mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-002-11.1-0343022 | Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, nyomásmérő / manométer (nyomásszabályzó szelep, biztonsági szelep, stb. a 82-001 tételcsoportban) Honeywell nyomásmérő/manométer, hátsó csatlakozású, 63mm-es , 1/4", külső menetes, 0..10bar, PN25, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
max40°C, M07M-A10
41 | 82-004-6.1.1.1-0721005 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 12 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, csz: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4-0301-012
42 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Yanos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C,
45 | 82-008-3.1.4.1.3-0127716 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 40 Wilo-Stratos Z 40/1-12 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 40, menetes csatl., PN6/10 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kombikarimával, 1~230V, C:2103618
46 | 82-009-21.1-0135290 | Kondenzvíz gyüjtő DN40 , golyós bűzzárral, függőleges kimenettel, klímagépekhez HL-136.3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 82-012-31.5.1 | Bordáscső fűtőtest elhelyezése és bekötése, előre elkészített tartókra, párhuzamosan vagy sorba kapcsoltan, hegesztetten vagy karimás kötésekkel összeszerelten, bordáscső elemekkel, tartozékokkal, SB és ASB típus, 6 soros kivitelben, soros kialakításban | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1,0 m elemhosszal, 8 mm bordaosztással
48 | 82-031-1.1.1.1.3-0341709 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 32 Honeywell ivóvíz szűrő, elforgatható csatlakozóval, rozsdamentes 100mikronos szűrőbetéttel, 5/4", külső menet+hollander, PN16, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
max 30°C, F70C-11/4AA
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-000-1 | Csövek, idomok, szerelvények bontása | 300 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 83-000-2.1 | Gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén | 450 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-001-1.3.2-0810063 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,9 mm, 1,4 | 150 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
nyomásfokozat, oldalhossz:1001- mm, Csz.: APVL011409
4 | 83-001-1.4.2-0820413 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 0,9 mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:1000- mm, Csz.: APVLIDOM1409
5 | 83-001-1.4.3-0820510 | Négyszög keresztmetszetű, egyedi kialakítású légcsatorna idomaik legyártása, aljzatba szerelése tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
idomok) lemezvastagság: 1,1 mm és 1,25 mm, 1001 mm oldalhosszúság felett AEROPRODUKT VL légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 1,1 mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:1000- mm, Csz.: APVLIDOM2411
6 | 83-001-2.1.1-0830603 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 100, SR-100 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 83-001-2.1.1-0830604 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 125, SR-125 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 83-001-2.1.2-0830606 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 160, SR-160 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 83-001-2.1.2-0830607 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 180, SR-180 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 83-001-2.1.3-0830612 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,6 mm, DN 315, SR-315 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 83-001-2.3.1.1-0869002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acéllemezből, DN 125/100, TCPU-125-100
12 | 83-001-2.3.1.2-0868101 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCU préselt koncentrikus szűkítő idom, gumitömítéssel, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 125/100, RCU-125-100
13 | 83-001-2.3.1.8-0868003 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 100, BU-100-90
14 | 83-001-2.3.1.8-0868004 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 125, BU-125-90
15 | 83-001-2.3.2.1-0869007 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acéllemezből, DN 160/100, TCPU-160-100
16 | 83-001-2.3.2.1-0869010 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acéllemezből, DN 160/160, TCPU-160-160
17 | 83-001-2.3.2.1-0869011 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott | 47 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acéllemezből, DN 180/150, TCPU-180-100
18 | 83-001-2.3.2.1-0869012 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acéllemezből, DN 180/180, TCPU-180-180
19 | 83-001-2.3.2.1-0869037 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ágon szűkített elágazó idom LINDAB SAFE TCU épített T-idom, gumitömítéssel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 200/250, TCU-160-180
20 | 83-001-2.3.2.2-0868105 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCU préselt koncentrikus szűkítő idom, gumitömítéssel, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 160/125, RCU-160-125
21 | 83-001-2.3.2.2-0868110 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCU préselt koncentrikus szűkítő idom, gumitömítéssel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 180/160, RCU-180-160
22 | 83-001-2.3.2.5-0868617 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem LINDAB SAFE MF idomkapcsoló, horganyzott acéllemezből, DN | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
180, MF-180
23 | 83-001-2.3.2.7-0869657 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, csővégelzáró elem LINDAB EP véglezáró spirálkorcolt csőhöz, horganyzott | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acéllemezből, DN 180, EP-180
24 | 83-001-2.3.2.8-0868007 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 180, BU-180-90
25 | 83-001-2.3.2.8-0868047 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 45° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 180, BU-180-45
26 | 83-001-2.3.2.9-0868967 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) LINDAB SAFE ILU beömlőnyílás, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 180, ILU-180
27 | 83-001-2.3.3.8-0868022 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 315, BFU-315-90
28 | 83-001-2.3.3.8-0868062 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 45° -os épített könyökidom, gumitömítéssel, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 315, BFU-315-45
29 | 83-001-2.3.3.9-0868970 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) LINDAB SAFE ILU beömlőnyílás, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315, ILU-315
30 | 83-001-2.4.1-0830533 | Kör keresztmetszetű egyenes légcsatorna szerelése, tartószerkezet nélkül, PP anyagból NÁ 80-150 mm között NÁ 100 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 83-001-2.4.1-0830534 | Kör keresztmetszetű egyenes légcsatorna szerelése, tartószerkezet nélkül, PP anyagból NÁ 160-250 mm között NÁ 180 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 83-001-2.8.1 | Kör keresztmetszetű 45°- os ívidom szerelése, tartószerkezettel, PP anyagból NÁ 160-250 mm között NÁ 180 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 83-001-2.8.2 | Kör keresztmetszetű 90°- os ívidom szerelése, tartószerkezettel, PP anyagból NÁ 160-250 mm között NÁ 180 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 83-001-2.8.3 | Kör keresztmetszetű elágazó idom szerelése, tartószerkezettel, PP anyagból NÁ 160-250 mm között NÁ 180/100 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 83-001-2.8.4 | Kör keresztmetszetű elágazó idom szerelése, tartószerkezettel, PP anyagból NÁ 160-250 mm között NÁ 180/180 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 83-001-2.8.5 | Kör keresztmetszetű végelem idom szerelése, tartószerkezettel, PP anyagból NÁ 160-250 mm között NÁ 180 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 83-001-2.12.2-0514008 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB SRF1C hajlítható lemezcső, alumíniumból, DN 180, SRF1C-180 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 83-001-5.1.2.1.1.1-0103001 | Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt alukasírozott poliuretán panelből, kompletten (komputer vezérelt gépi | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna EUROPAN négyszög keresztmetszetű egyenes légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású mintás/mintás
kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m3, beltéri, tisztítható, általános felhasználásra, komputer vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X
39 | 83-002-4.1.3.1.1 | Egyedi kialakítású, elárasztásos padlóbefúvó, csatlakozó dobozzal, mennyiségszabályzóval, befúvásra Schako PIL-B-R-250 | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 83-002-4.1.3.1.3 | Rosenberg nedvesítő elem, cseppleválasztóval, szifonnal, betekintő ablakkal, beső világítással. 1044x744x1500mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 83-002-5.1.3-0131954 | Tetőszellőző felszerelése négyszög keresztmetszetű, felületnagyság: 0,26-0,60 m2 között AEROPRODUKT BSN-3 szellőzőszekrény festett acéllemezből, 3 rácsos AxA = 630x500 mm, Egyedi kialakítású szellőzőszekrény Szellőző zsaluk mérete: 400x500 2 db 300x500 1 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
db
42 | 83-003-1.3.1.3-0455803 | Négyszög keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú, ill. zsalu felszerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,26-0,60 m2 között Lindab tűzvédelmi csappantyú, mozgató motorral, négyszög km-ű, 24V-os motoros, olvadó biztosítékkal, végállásjelzővel, légtömör, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tégla, beton és könnyűszerkezetes falhoz, Lindab CU-LT+BLFT24 500x250
43 | 83-003-2.1.1.1-0869705 | Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogat áram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LINDAB DAMPER DRU beállítószelep, kézi mozgatással, gumitömítéssel, horganyzott acélból, DN 200, DRU-180 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 83-004-1.1.2.3 | Négyszög keresztmetszetű hangtompító elhelyezése tartószerkezettel, 1,5-2 m hosszú elem, felületnagyság: 0,26-0,50 m2 között Lindab SLRS 200 50 500 600 1500 MEZ30 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 83-004-1.2.3 | Négyszög keresztmetszetű hangtompító könyökidom elhelyezése tartószerkezettel, felületnagyság: 0,26-0,50 m2 között Lindab BDLD 500 600 30 06 450 150 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 83-007-6.1.1.1 | Építőelemes légkezelő, 100% frisslevegő befújással, EC motoros ventilátorral, 2 fokozatú szűréssel, forgódobos hővisszanyerővel, VRV rendszerű fűtő- hűtő kaloriferrel, épületfelügyeletről vezérelve. Részletes adatok a mellékelt adatlap szerint. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Vszell=2500/2500m3/ó Daikin AHU 1
47 | 83-007-6.1.1.2 | Építőelemes légkezelő, 100% visszakringetésű, EC motoros ventilátorral, VRV rendszerű hűtő kaloriferrel, vizes fűtőkaloriferrel, épületfelügyeletről vezérelve. Részletes adatok a mellékelt adatlap szerint. Vszell=5000m3/ó Daikin AHU 2 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 83-007-6.1.1.3 | Pincébe kerülő légkezelő gép (AHU2) ventilátorelemének panelszerkezetét szilikonmentes kivitelben kerül kell megrendelni, ez biztosítja, hogy beszállításkor roncsolásmenteses szét- és összeszerelhető legyen. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 83-007-6.2.1.1 | Elektromos fűtőkalorifer, légcsatornába építhető MEZ peremmel, túlmelegedésgátló automatikával, szabályzása automatika terv szerint. 10kW teljesítménnyel. Airvent VFL 500x250 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 83-007-6.9 | Rezgéstompító gumilemez légkezelő alapkerete alá. | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 83-011-1.1.1.3.2-0471781 | Négyszög keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, légcsatorna tartószerkezetei, felfüggesztései, vasbeton födémbe rögzítve, Z-füles megfogással, 501-1000 mm oldalhosszúság között HILTI MVA-ZC légcsatorna-rögzítő elemek négyszög km. légcsatorna | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rögzítéshez, 600 mm oldalhosszúságban
52 | 83-011-1.1.1.3.2-1471781 | Négyszög keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, légcsatorna tartószerkezetei, felfüggesztései, egyedi kialakításban, 501-1000 mm oldalhosszúság között HILTI MVA-ZC légcsatorna-rögzítő elemek négyszög km. légcsatorna rögzítéshez, 700 mm | 200 | db | 0 | 0 | 0 | 0
oldalhosszúságban
53 | 83-011-1.1.1.3.2-2471781 | Légcsatorna rendszer beszabályozása.oldalhosszúságban | 3 | rdsz. | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 83-011-1.1.1.3.2-4471781 | Szellőző gépház falán átvezetett légcsatorna falátvezetésének tűzálló visszajavítása. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 83-011-1.1.1.3.2-5471781 | Szellőző gépek gyári szakszervíz általi beüzemelése. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 83-021-21.4.1-0143661 | Építőelemes légkezelő egységek beszállítása | 3 | rdsz. | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 83-021-31.2.1-0000014 | VRV egységek beszállítása. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-001-8.1-0253233 | Vízhűtéses VRV kültéri egység, X/Y/W típusú vezérlés, Hűtés/Fűtés választó panel (PCB) Daikin RWEYQ8T Daikin EKEQFCBA Daikin BRP2A81 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 84-001-8.1-0253236 | Mini VRV kültéri egység, hűtés/ fűtés választó panel (PCB) Daikin RXYSQ10TMY1B Daikin BRP2A81 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 84-001-8.3-0253312 | Expanziós szelep szett Daikin EKEXV250 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 84-001-8.3-0253313 | Expanziós szelep szett Daikin EKEXV400 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 84-001-8.3-0253315 | Egyéb gyári szerelvények: kültéri összekötő szett, vezetékes szabályozó, hűtés/ fűtés választó panel (PCB), X/Y/W típusú vezérlés Daikin BHFQ22P1007 Daikin BRC1E52B Daikin BRP2A81 Daikin EKEQFCBA | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 84-001-8.3-0253316 | Daikin vezetékes szabályozó Daikin BRC1E52B | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Takarítási munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-001-3 | Lépcsők seprése | 2 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 90-001-4 | Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése | 3 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 90-001-5.1 | Pincefolyosók seprése, szilárd burkolatú | 2 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 90-001-6 | Padlások seprése | 2 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0