## Munka1
| Berendezés tipusa | Helyszín | Mennyiség | M.e. | Üzem | Gáztöltet | Hűtőkör | Karb. száma évente | Egyszeri vizsgálati díj üzembehelyezéskor | Rendszeres vizsgálat és a rendszeres vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésének éves díja | Garanciális időn belüli( éves) karbantartás | Teljes karbantartási időszakra (1 év) vonatkozó karbantartás, javítás díja
IRODAHÁZ
1. | YORK YLCC-152 folyadék hűtő | Pince hűtőgépház | 2 | db | nyári | 2 x 2 x 16 kg | 4 | 2 | X |  | X
2. | YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék | Dunai(nyugati) szobák | 198 | db | folyamatos | nincs |  | 3 | X | X | X
3. | AIRVENT légkezelő B32828 I. | I. tárgyaló, pince | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
4. | AIRVENT légkezelő B32828 II. | II. tárgyaló, pince | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
5. | YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék | Északi szobák | 145 | db | folyamatos | nincs |  | 3 | X | X | X
6. | YORK YCRE-100SB folyadék hűtő | Pince hűtőgépház | 2 | db | nyári | 2 x 2 x 49 kg | 4 | 2 | X |  | X
7. | GÜNTNER S-GVH kondenzátor | Déli udvar | 2 | db | nyári | nincs |  | 2 | X | X | X
8. | YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék | Déli szobák | 266 | db | folyamatos | nincs |  | 3 | X | X | X
9. | YORK YCSE B 080 SB50 folyadék hűtő | Pince hűtőgépház | 1 | db | nyári | 18kg | 1 | 2 | X |  | X
10. | GÜNTNER GFV kondenzátor | Északi udvar | 2 | db | nyári | nincs |  | 2 | X | X | X
11. | YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék | Északi, Keleti szobák | 219 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X | X | X
12. | Toshiba RAS 5M34S3 AV-E | Telefonközpont fejállomás | 2 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X | X | X
15. | EPCOOP EB-F-HSO "6" | Étterem átjáró telefonközpont felé | 1 | db | napközben | nincs |  | 6 | X | X | X
16. | THERMOSCREENS T2000 E | Főbejárat | 2 | db | eseti | nincs |  | 1 | X | X | X
17. | THERMOSCREENS T1500 E | Posta bejáró | 1 | db | eseti | nincs |  | 1 | X | X | X
18. | THERMOSCREENS T100 A | Műszaki udvar kijárat, 005 | 1 | db | eseti | nincs |  | 1 | X | X | X
20. | ALKO THERM ATU 12x12 | Padlás, 5. emeleti tárgyalók | 1 | db | eseti | nincs |  | 4 | X | X | X
21. | ALKO THERM F743 | Padlás, 5. emeleti tárgyalók | 1 | db | eseti | nincs |  | 4 | X | X | X
22. | YORK-YCAR 120-38/B | Padlás, 5. emeleti tárgyalók | 1 | db | eseti | 3 x 6,6 kg | 3 | 4 | X |  | X
23. | ALKO FAN-COIL | 556, 562, 567, 569 | 12 | db | eseti | nincs |  | 2 | X | X | X
24. | BLU-BOKSZ FAN-COIL | 512, 515, 520, 528, 532 | 15 | db | eseti | nincs |  | 2 | X | X | X
25. | ELEKTRA CONDERSER RWM21 RC | 758-3 | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 1 | X | X | X
26. | AERMIEC folyadékhűtő | Padlás, 5. emeleti tárgyalók | 1 | db | nyári | 2 x 8,25 kg | 2 | 2 | X |  | X
27. | WOLF KG 100 | Padlás, 7. emeleti tárgyaló | 1 | db | eseti | nincs |  | 4 | X | X | X
36. | GENEX VGY AN AZ MINT split | tartózkodó, pince | 2 | db | nyári | < 3 kg |  | 1 | X | X | X
37. | Mitsubishi MVZ-GT 71VE | 0,4 kW főelosztó | 1 | db | folymatos | < 3 kg |  | 1 | X | X | X | X
38. | ACSON ACK 30 AW + 4LC 30CW dual | mosoda | 2 | db | nyári | < 3 kg |  | 1 | X | X | X
39. | GENEX TFUR 0261 | 122 | 1 | db | eseti | 5 kg |  | 4 | X | X | X
40. | GENEX TFUR 0401 | 128, III. tárgyaló, VIII. lh, fszt 003 | 2 | db | eseti | 2 x 7,7 kg | 2 | 4 | X |  | X
41. | Aquacontrol ACG1 | Pince hőközpont | 3 | db | eseti | nincs |  | 4 | X | X | X
42. | Aquacontrol ACG2 | Pince hűtőgépház | 1 | db | eseti | nincs |  | 4 | X | X | X
891
Balassi bérház
1. | Samsung AQ triál split | Balassi bérház III. emelet | 16 | db | nyári | < 3 kg |  | 2 | X | X | X
2. | Daikin REYQ 14 P8 VRV I. rendszer hűtőgép | Balassi bérház fél és I. emeletek | 1 | db | nyári | 22 kg | 1 | 2 |  |  | X
3. | Daikin REYQ 14 P8 VRV II. rendszer hűtőgép | Balassi bérház fél és I. emeletek | 1 | db | nyári | 22 kg | 1 | 2 |  |  | X
4. | Daikin REYQ 14 P8 VRV III. rendszer hűtőgép | Balassi bérház fél és I. emeletek | 1 | db | nyári | 25 kg | 1 | 2 |  |  | X
5. | Daikin REYQ 14 P8 VRV IV. rendszer hűtőgép | Balassi bérház fél és I. emeletek | 1 | db | nyári | 22 kg | 1 | 2 |  |  | y
6. | Daikin FXAQ25P-32P beltéri készülék | Balassi bérház fél és I. emeletek | 47 | db | nyári |  |  | 2 | X | X | X
67
ORSZÁGHÁZ
1. | Uniflair Unisplit UCA 341+ MRA 341 | Pince szerver szünetmentes helyiség | 4 | db | folyamatos | 15 kg, 16 kg | 2 | 4 | X |  | X
2. | Uniflair rack hűtő ACRD + CAL 0511 | Pince szerver | 8 | db | folyamatos | 4 x 19 kg | 4 | 4 | X |  | X
3. | Elektromos légnedvesítő | Pince szerver | 1 | db | szakaszos |  |  |  | X | X | X
4. | Páramentesítő | Pince szerver | 1 | db | szakaszos |  | 1 |  | X | X | X
5. | Unico inverter 12 HP | I. emelet 4. | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 1 | X | X | X
6. | Menerga Adsolar 583201 (gyártási év: 1998. Nr. 38 879-1) | Ülésterem | 1 | db | eseti | 50 kg | 1 | 12 | X |  | X
7. | Hygromatik C58-B elektromos párásító |  | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X | X
8. | GEA CAIR plus 128.128. konyhai légkezelő | Étterem | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
9. | GEA GLCT 0302 |  | 1 | db | nyári | 2 x 30 kg | 2 | 4 | X |  | X
10. | CAV S 06-1x2F |  | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
11. | Szanyó SAU-32M légkezelő | Főemelet 13. dohányzó | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
12. | DAIKIN EFV10JBW1 | TV | 1 | db | folyamatos | 15 kg | 1 | 4 | X |  | X
13. | CAREL CDH 303 légnedvesítő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
14. | AIRWELL X 4650 AR 407/C klímaszekrény | Könyvtár | 1 | db | folyamatos | 2 x 19 kg | 2 | 4 | X |  | X
15. | UC 73A 407C léghűtéses kondenzátor |  | 2 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
16. | AIRWELL PR 40 légkezelő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
17. | Airwent RKB1 800x500 csatorna-ventilátor |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
18. | TRANE 628540 | Földszint Telefonközpont | 2 | db | folyamatos | 2 x 4 kg | 2 | 4 | X |  | X
19. | Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw | Pince Számítógéphálózati elosztó | 1 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X | X | X
20. | Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw |  | 1 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X | X | X
21. | National CS-160YG23Wr5/CU-160Y235 split | Főemelet 58. 3db, 49. 1db, fszt 14. 1db | 5 | db | nyári | < 3 kg |  | 2 | X | X | X
22. | Daikin FV60D7V1/R60DB7 | Főemelet 20. 2db, 26. 2db, 42. 1db | 5 | db | nyári | < 3 kg |  | 4 | X | X | X
23. | LG ES-H 186KL | Pince 04 kV-os főelosztó és szünetmentes helyiség | 1 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X | X | X
24. | Daikin RZQG71L8VI/FBQ71C8 | Pince 04 kV-os főelosztó és szünetmentes helyiség | 1 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X | X | X
25. | Daikin RXS35K | Földszint Informatika | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 2 | X | X | X
26. | Daikin RKS50/FVKS50 | Főemelet 41. | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 4 | X | X | X
27. | ACCC/ALC 60 | Főemelet 8. 2db, 9.-10. 2db, 11. 3db | 7 | db | eseti | < 3 kg |  | 4 | X | X | X
28. | Mitsubishi MUZ-GE70VA/MSZ-GE71VA 7Kw | Földszint őrség monitor helyiség | 2 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 2 | X | X | X
29. | Daikin RX71GV/FTX71GV | Földszint őrség pihenő helyiség | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 2 | X | X | X
30. | CIAT AQL 25 folyadék hűtő | Munkácsy alsó-felső gépház | 3 | db | folyamatos | 3 x 6,4 kg | 3 | 4 | X |  | X
31. | [10 empty] | X
32. | GEA 15.15 légkezelő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
33. | GEA CAIR plus S-1 légkezelő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
34. | LK-1 Eco Line 04 légkezelő | Főemelet 33-36 | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
35. | LK-2 Eco Line 06 légkezelő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
36. | Airwell AQCL 30 Pack folyadékhűtő |  | 1 | db | folyamatos | 7,05 kg | 1 | 4 | X |  | X
37. | Elektromos gőz légnedvesítő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
38. | AEROPRODUKT Ecoline-08 építőelemes légkezelő | Főemelet 42-45 | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X | X
39. | Ferroli RMP IP 35.1 VB AB 0M5 hőszivattyú |  | 1 | db | folyamatos | 10 kg | 1 | 4 |  |  | X
40. | Fujitsu AJY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri | Főemelet 1-2, | 1 | db | időszakos | 5 kg | 1 | 2 |  |  | X
41. | Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri |  | 3 | db | időszakos |  |  | 2 | X | X | X
42. | Fujitsu AJY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri | Főemelet 14-15, | 1 | db | időszakos | 5 kg | 1 | 2 |  |  | X
43. | Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri |  | 3 | db | időszakos |  |  | 2 | X | X | X
44. | Tosiba RAV-SM564CT-E/RAV-SP564AT-E 5kW | Könyvtár múzeális állomány, félemelet | 1 | db | folyamatos | < 3 kg | 1 | 2 | X | X | X
45. | Fisher split | Orvosi rendelő | 1 | db | nyári | < 3 kg | 1 | 2 | X | X | X
46. | Camfil HEPA légtisztító berendezés | Orvosi rendelő | 1 | db | folyamatos |  |  | 2 | X | X | X
81
Látogatóközpont és Mélygarázs
Hűtőgépek
1. | LG UU24W246D | UPS helyiség légkezelő direkt elpárologtató | 1 | db | folyamatos | 2.8kg | 1 | 4 | X | X
2. | LG ARUN40LS2A | Parlamenti múzeum | 1 | db | folyamatos | 7.5kg | 1 | 4 | X
3. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | 1 | db | folyamatos | 7.5kg | 1 | 4 | X
4. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | 1 | db | folyamatos | 8.1kg | 1 | 4 | X
5. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | 1 | db | folyamatos | 7.5kg | 1 | 4 | X
6. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | 1 | db | folyamatos | 7.9kg | 1 | 4 | X
7. | Mitsubishi SUZ-KA35VA4 | 0.4kV helyiség | 1 | db | folyamatos | 1.33kg | 1 | 4 | X | X
8. | Airwell AWAU-YBDE09-H11 | Térvilágítás hsg. | 1 | db | folyamatos | 1.31kg | 1 | 4 | X | X
9. | Airwell AWAU-YBDE09-H11 | 153 erősáramú elosztó | 1 | db | folyamatos | 1.31kg | 1 | 4 | X | X
10. | Airwell DLF9 DCI | Épületfelügyeleti hsg. | 1 | db | folyamatos | 3.48kg | 1 | 4 | X
11. | Airwell AWAU-YBDE018-H11 | UPS tartalék hűtés | 1 | db | folyamatos | 1.61kg | 1 | 4 | X | X
12. | LG UU18W UE2 | 120 UPS helyiség | 1 | db | folyamatos | 1.4kg | 1 | 4 | X | X
13. | LG UU18W UE2 | Látogatóközpont szerver helyiség | 1 | db | folyamatos | 1.4kg | 1 | 4 | X | X
14. | LG E09EK | Látogatóközpont szerver, erősáramú helyiség | 1 | db | folyamatos | 0.9kg | 1 | 4 | X | X
15. | LG UU18W UE2 | 274 lift gépház | 1 | db | folyamatos | 1.4kg | 1 | 4 | X | X
16. | LG E09EK | 274 lift gépház | 1 | db | folyamatos | 0.9kg | 1 | 4 | X | X
17. | Aermec NXW900 XHLD Hőszivattyú I. | 163 hőszivattyú központ | 1 | db | folyamatos | 36kg | 2 | 4 | X
18. | Aermec NXW900 XHLD Hőszivattyú II. | 163 hőszivattyú központ | 1 | db | folyamatos | 36kg | 2 | 4 | X
19. | Rittal TopTherm LCP Inline DX/SK3311.430 | 309 Lampertz | 4 | db | folyamatos | 4 x 2,8kg | 4 | 6 | X | X
20. | Rittal SHVN 15/5 V/H kondenzátor |  | 4 | db | folyamatos |  |  | 6 | X | X
21. | Párátlanító berendezés | Lampertz előtér | 1 | db | folyamatos |  | 1 | 4 | X | X
22. | Elektromos párásító 20 l/h | Lampertz előtér | 1 | db | folyamatos |  |  | 4 | X | X
28
CIAT Fan-coil berendezések
Látogatóközpont
FC csoportjel, készülék
1. | FC 115, UtaCom 295/01 | 111.114 | 2 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X
2. | FC 133/2, UtaCom 295/01 | 133/2 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X
3. | FC 133/6, UtaCom 295/03 | 133/6 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X
4. | FC 133/1, UtaCom 295/03 | 133/1 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X
5. | FC 133/1, UtaCom 295/03 | 133/1 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X
6. | FC 127, UtaCom 295/01 | 123/4, 123/6, 123/7 | 5 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X
7. | FC 133/3, UtaCom 295/01 | 133/3 | 5 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X
8. | FC 133/3, UtaCom 295/04 | 133/3 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X | X
32
Mélygarázs
FC csoportjel, készülék
1. | FC Major2 NCH 426 | 209 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
2. | FC Major2 NCH 426 | 211 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
3. | FC Major2 NCH 426 | 218 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
4. | FC Major2 NCH 426 | 216 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
5. | FC Major2 NCH 426 | 224 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
6. | FC Major2 NCH 426 | 228 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
7. | FC Major2 NCH 426 | 242 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
8. | FC Major2 NCH 426 | 246 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
9. | FC Major2 NCH 426 | 248 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
10. | FC Major2 NCH 426 | 251 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
11. | FC Major2 NCH 426 | 258 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
12. | FC Major2 NCH 426 | 263 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
13. | FC Major2 NCH 426 | 268 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
14. | FC Major2 NCH 430 | 173 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
15. | FC Major2 NCH 432 | 168 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X | X
15
XV. Udvar Parlamenti Múzeum
FC csoportjel, készülék
1. | FC MajorLine 602 | 103/2 | 5 | db |  |  |  | 4 | X | X
2. | FC MajorLine 602 | 104/2 | 5 | db |  |  |  | 4 | X | X
10
Légkezelők, ventilátorok, központi szellőzők, légfüggöny
1. | CIAT Airtech 25 építőelemes befúvó-elszívó | 239, 196 szell. Gépház | 2 | db | folyamatos |  |  | 4 | X | X
2. | CIAT Airtech 75 építőelemes befúvó | 103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház | 1 | db | folyamatos |  |  | 4 | X | X
3. | CIAT Airtech 250 építőelemes befúvó-elszívó | LK szell. Gépház | 1 | db | folyamatos |  |  | 4 | X | X
4. | CLH ECOLine KC befúvó | 196 szell. Gépház | 1 | db | folyamatos |  |  | 4 | X | X
5. | Rosenberg kalorifer | 239,248,195 helyiségekben | 7 | db | folyamatos |  |  | 2 | X | X
6. | HELIOS B AMD 400/2 F300, füstmentesítés MHF1,MHF2 | XV. Udvar PM kiállító tér | 2 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
7. | HELIOS InlineVent KD 355/6/70/40, Látogatóközpont összes vizesblokk elszívás, LKE | Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett | 1 | db | folyamatos |  |  | 2 | X | X
8. | HELIOS SilentBox 400F, Konyha elszívás, LKE | Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
9. | HELIOS RR100 | 227 vízgépészeti helyiség | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
10. | HELIOS KRW EC 400, Autómosó állások szellőztetése, AM1, AM2 | 243 raktár | 4 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
11. | HELIOS KRD EC 500/80/50, L1 lépcsőház, Mélygarázs füstmentesítés | 408 szellőző gépház | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
12. | HELIOS SB EC 200, Tartózkodó helyiségcsoport vizesblokk ekszívás, TVE | 167 tároló | 1 | db | folyamatos |  |  | 2 | X | X
13. | HELIOS SB EC 250, Tartózkodó helyiségcsoport teakonyha elszívás, TKE | 167 tároló | 1 | db | folyamatos |  |  | 2 | X | X
14. | HELIOS SB EC 315, Mélygarázs füstmentesítés, L2, L3 Lépcsőház előtér befúvás | 417,420 szellőző gépház | 2 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
15. | HELIOS SB EC 200, Hosszúrámpa helyiségcsoport szellőzés, 271, 272 Hulladéktárolók elszívás | 183 diszponibilis helyiség | 2 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
16. | HELIOS SB EC 315, Mélygarázs füstmentesítés, 159 UPS helyiség elszívás | 196 szellőző gépház | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
17. | HELIOS ELS-V, 178 személyzeti WC elszívás, R1-E | 178 személyzeti WC | 1 | db | folyamatos |  |  | 2 | X | X
18. | HELIOS AVD RK 1000/4-28°, L1,L2,L3 túlnyomásos lépcsőház befúvó ventilátor, Mélygarázs füstmentesítés | 408, 417, 420 szellőző gépház | 3 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
19. | Airvent CVAB Lift szellőzés, LKL | -2 mozgássérült liftgépház külső fal | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
20. | FlaktWoods 31JT-3LP-RBB-TB Jet típusú ventilátorok | -2,-3,-4 garázstér | 90 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
21. | FlaktWoods HT160JMTS/50/6/12/28 300/2, Főszellőző ventilátorok (Kétirányú)MGV1, MGV2 | 230,232 szellőző gépház | 2 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
22. | ATC RFA | Északi, Déli szellőző alagút | 2 | db | folyamatos |  |  | 2 | X | X
23. | Légfüggöny | 114 Képviselői beléptetés | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
24. | Elszívóernyő Halton | 140 konyha | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
25. | Helios KWL EC 500 | 174, 208, 308, 407 | 4 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
26. | Helios KWL EC 1800 | 239 szellőző gépház | 2 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
27. | Helios KWL EC 2000 | 195 raktár | 1 | db | eseti |  |  | 2 | X | X
28. | Légnedvesítő Condair MK5 | 103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház | 1 | db | folyamatos |  |  | 2 | X | X
138
| Berendezések száma összesen |  | 1262
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Hűtőköri egyszeri vizsgálat díja áfa nélkül: | [10 empty] | 0
| Hűtőköri rendszeres vizsgálatok, karbantartás és javítás éves díja összesen : | [10 empty] | 0
| Garancia időn belüli karbantartások éves díja összesen: | [10 empty] | 0
| Vállalási díj 1 évre áfa nélkül: | [10 empty] | 0
| Vállalási díj áfa nélkül összesen 2016. 12. 01. - 2018. 11. 30.: | [10 empty] | 0
Note on B4: IH pince
Note on B5: IH dunára néző szobák
Note on B6: IH I.tárgyaló, pince
Note on B7: IH II. Tárgyaló, pince
Note on B8: IH dunára néző szobák
Note on B10: IH déli udvar
Note on B11: IH déli részen található szobák
Note on B13: IH északi udvar
Note on B15: IH telefonközpont, fejállomás
Note on B16: IH étterem, átjáró telefonközpont felé
Note on B17: IH főbejárat
Note on B18: IH posta bejáró
Note on B19: IH műszaki udvar kijáró, 005
Note on B20: IH padlás, 5.em tárgyalók
Note on B21: IH padlás, 5.em tárgyalók
Note on B22: IH padlás, 5.em tárgyalók
Note on B23: IH 556, 562, 567, 569
Note on B24: IH 512, 515, 520, 528, 532
Note on B25: IH 758/3
Note on B26: IH 7.em.Tárgyaló, padlás
Note on B27: IH 7.em.Tárgyaló, padlás
Note on B30: IH 003
Note on B31: IH 122
Note on B32: IH 128, III.Tárgyaló, VIII.lh, fsz 003
Note on B38: Balassi bérház
Note on B47: OH szerver, pince
Note on B48: OH szerve, pince
Note on B51: OH I.em 4
Note on B52: Ülésterem
Note on B54: Országházi étterem
Note on B57: Főem. 13. dohányzó
Note on B58: TV stúdió
Note on B60: Könyvtár nagyolvasó
Note on B64: Telefonközpont
Note on B65: Számítógéphálózati elosztóközpont
Note on B67: Főemelet 58 3 db, 49 1 db, fsz 14. 1 db
Note on B69: 1 Fk elektromos főkapcsoló berendezés szünetmentes
Note on B72: Főem. 41.
Note on B73: Főem. 8 2 db, 9-10 2 db, 11. 3 db.