## Országház
I. | Országház és kazánház Sauter épületautomatika rendszerek karbantartása- javítása | (3-1-04)
Időtartam: 2017 év április hó 1 napjától 2019 év december hó 31 napjáig
S.sz. | Megnevezés | nettó Ft/időtartam
1. | Munkácsy Terem klíma
2. | Munkácsy Terem klíma hűtés
3. | Munkácsy Terem hőközpont
4. | Munkácsy Terem alsó légtechnika
5. | Üléstermi légkezelő berendezés
6. | Mérésadatgyűjtő berendezés
7. | Dohányzó légkezelő berendezés
8. | Konyha Étterem légtechnika
9. | Konyha fűtési rendszer és HMV
10. | Konyha hűtési rendszer
11. | Büfé szellőzés
12. | Konyha hő és füstelvezetés
13. | Raktárak mélypincei szellőzés
14. | Konyha zsomp és átemelő szivattyúk jelzései és zsírleválasztó
15. | Őrség radiátoros fűtés
16. | Országház HMV
17. | Gáztalanító és tápvíz tartály Balassi kazánház
18. | ECO füstgáz hőhasznosító Balassi kazánház
19. | Kazánház villamos főelosztó és pincei gépészeti tér szellőzés Balassi kazánház
20. | Kazánok és termoventilátorai Balassi kazánház
21. | Kazánház fűtési osztók Balassi kazánház
22. | Vadász-Gobelin terem elszívás
23. | Nagyolvasó légkezelő berendezés és hűtés
24. | Főemelet 33-35 légkezelő berendezés
25. | Főemelet 36 légkezelő berendezés
26. | Főemelet 33-36 folyadékhűtő
27. | Parlament szerver terem hűtés
28. | Parlament szerver terem hűtés technológiai szellőzése
29. | Parlament szerver terem jelzések és SNMP átjelzések (ZABBIX)
30. | Külügyi Hivatal Fan-coil-ok
31. | Északi és Déli gőzosztó kondenz átemelő berendezés
32. | Konyhai hűtők aggregát helyiség technológiai szellőzés
33. | Telefonközpont légtechnikák
34. | Stúdió légtechnika
35. | Társalgó elszívások
36. | Déli oldali padlástéri Split-ek felügyeleti jelzései
37. | Alagsori nyomó- és szívó ventilátorok
38. | Kazánház tűzivíz nyomásfokozó berendezés Balassi kazánház
39. | Parlament kupola tűzivíz nyomásfokozó berendezés
40. | Parlament oltórendszer elzárók jelzései A-B-C-D-E-F osztályok
41. | AB osztály közterületi világítási elosztók kapcsolásai és jelzései
42. | CF osztály közterületi világítási elosztók kapcsolásai és jelzései
43. | DE osztály közterületi világítási elosztók kapcsolásai és jelzései
44. | 1FK Főelosztó jelzései
45. | AB Főelosztó jelzései
46. | CF Főelosztó jelzései
47. | DE Főelosztó jelzései
48. | 1FK Főelosztó szellőzés és UPS helyiség jelzései
49. | Balassi u. kazánház villamos felügyelet
50. | Épületfelügyelet (1 szerver 3 munkaállomás)
(O) | Nettó összesen Ft/időtartam: | 0

## Főemelet
II. | Országház főemelet 42-45. Sauter épületautomatika rendszerek karbantartása-javítása | (3-1-04)
Időtartam: 2018 év november hó 1 napjától 2019 év december hó 31 napjáig
S.sz. | Megnevezés | nettó Ft/időtartam
1. | Főemelet 42-45 légkezelő berendezés
2. | Főemelet 42-45 hőszivattyú berendezés
(FŐE) | Nettó összesen Ft/időtartam: | 0

## Irodaház
III. | Irodaház Sauter épületautomatika rendszerek karbantartása-javítása | (1-1-04)
Időtartam: 2017 év február hó 1 napjától 2019 év december hó 31 napjáig
S.sz. | Megnevezés | nettó Ft/időtartam
1 | Kazánház és fűtési osztó
2 | VII. emeleti tárgyalók légkezelő berendezés és hűtés
3 | V. emeleti tanácstermek légkezelő berendezés és utókezelői
4 | V. emeleti tanácstermek folyadékhűtő
5 | Szobai szabályzók (IRC) 589 rendszer
6 | Szobai szabályzók folyadákhűtők, és szivattyús köreik
7 | Szobai szabályzók előfűtési körei
8 | Használati melegvíz előállítás
9 | 1-es tanácsterem légtechnika
10 | 2-es tanácsterem légtechnika
11 | 3-as tanácsterem légtechnika
12 | 128-as tanácsterem légtechnika
13 | Étterem légtechnika
14 | Légfüggönyök
15 | Öltözők légtechnika
16 | Gépészeti tartózkodó légtechnika
17 | Villamos felügyelet
18 | Épületfelügyelet (1 szerver 2 munkaállomás)
(Össz adatpontok száma: 6920)
(IH) | Nettó összesen Ft/időtartam: | 0

## Mélygarázs
IV. | Mélygarázs párátlanító, párásító Sauter épületautomatika rendszerek karbantartása - javítása | (9-1-04)
Időtartam: 2017 év július hó 1 napjától 2019 év december hó 31 napjáig
S.sz. | Megnevezés | nettó Ft/időtartam
2 | Mélygarázs szerver terem párátlanító
3 | Mélygarázs szerver terem párásítás és jelzések SNMP átjelzések (ZABBIX)
(MG) | Nettó összesen Ft/időtartam: | 0

## Összesítés
| Sauter épületautomatika rendszerek karbantartása-javítása | összesítés
S.sz. | Megnevezés | Karbantartás -javítás díja (nettó Ft.)
I. | (O) Országház és kazánház nettó összesen Ft/időtartam: | 0
Időtartam: 2017 év április hó 1 napjától 2019 év december hó 31 napjáig
II. | (FŐE) Országház főemelet 42-45. nettó összesen Ft/időtartam: | 0
Időtartam: 2018 év november hó 1 napjától 2019 év december hó 31 napjáig
III. | (IH) Irodaház nettó összesen Ft/időtartam: | 0
Időtartam: 2017 év február hó 1 napjától 2019 év december hó 31 napjáig
IV. | (MG) Mélygarázs nettó összesen Ft/időtartam: | 0
Időtartam: 2017 év július hó 1 napjától 2019 év december hó 31 napjáig
Mindösszesen: |  | 0